附件二

苗栗縣政府辦理建築師簽證發照考核處理原則（草案）104.01.27修正版本

一、本原則所稱「簽證項目」係指「建造執照（變更設計）設計建築師簽證負責項目表」內經建築師簽證之項目。未列入之設計違失項目由本府依情節輕重歸類。

二、除「重大違失」外，一年內累計缺失點數達10點以上者，簽證建築師提送本縣建築師懲戒委員會辦理，並將其簽證案件列為必抽案件六次。

三、協檢建築師除「重大違失」經本縣建築師懲戒委員會懲戒簽證建築師警告以上之處分確定後，其缺失係屬協檢建築師應行協檢內容者，停止協檢檢一年外；一年內累計缺失點數達10點以上者，停止辦理協檢半年。

四、簽證項目經查有下列情形之一者為『輕微違失』逐次累計項次，各項次缺失簽證建築師記缺失1點:

1. 土地證明文件不齊全（含逾期）。

2.原有房屋權利證明及平面圖與現況不符。

3.設計圖圖樣不齊全，內容不一致。

4.面積計算，工程造價有誤，但不影響法定建蔽率、容積率者。

5.建築基地之排水溝出口方向不符規定。

6.建築基地之污水設備不符規定。

7.建築物法定空地綠化不符規定。

8.屋頂突出物高度面積有誤，但不影響建築物高度容積率者。

9.汽、機車停車空間、車道及裝卸位不符規定。

10.機械停車設備及升降機設備資料檢附不齊全。

11.防空避難設備不符規定。

12.避雷針設備不符規定。

13.建築物結構工程圖說不符規定。

14. 建築師及相關簽證技師未簽章。

15.申請變更設計部份未表示於申請書及圖面上。

16.走廊設計不符規定。

17.坡道設計不符規定。

18.通風設計不符規定。

19.採光設計不符規定。

20.防火設計不符規定。

21. 行動不便者設計不符合規定。

22. 建築物安全維護設計檢討不符合規定。

23. 室內裝修材料檢討不符合規定。

五、簽證項目有下列情形之一者為『明顯違失』逐次累計項次，各項次缺失簽證建築師記缺失 2點及協檢建築師記缺失 1點:

1.違反畸零地使用規則。

2.建築物高度不符規定

3.鄰幢間隔不符規定。

4.樓層高度不符規定。

5.現有巷道或溝渠與現況不符。

6.面積計算、工程造價及戶數有誤影響建蔽率、容積率及法定空地不符規定者。

7.樓梯（步行距離、總寬度、級高及級深）、騎樓尺寸不符規定。

7.開窗、陽台與鄰地距離不符規定。

8.屋頂突出物面積，高度有誤，影響建築物法定高度、容積者。

9.防火避難設施不符規定：

a.出人口、走廊、樓梯、（構造數量）。

b.防火區劃．防火間隔．防火門窗。

c.排煙室。

d.緊急用昇降機。

10.留設法定騎樓或退縮建築不符規定。

11.建築基地位置與現況不符。

a.現有地被鄰房佔用。

b.現地及設計有無共同壁。

12.綠建築評估不符合規定。

六、 簽證項目有下列情形之一者為「重大違失」依建築法第二十六條、建築師法第二十一條等規定移請相關單位辦理：並提請本縣建築師懲戒委員會依建築師法第46條第四款規定辦理，並將其簽證案件列為必抽案件六次。經本縣建築師懲戒委員會懲戒簽證建築師警告以上之處分確定後，其缺失屬協檢建築師應行協檢內容者停止協檢一年:

1.未依本府核發之建築線指示（定）圖設計．

2.檢送副本圖說與正本不符者。

3.先行施工進度或變更設計工程進度填寫不實。

4.其他設計疏失致無法領得使用執照。